**SYNDICAT DE PRODUCTION D’EAU DU STANGER**

**MARCHE POUR LE REMPLACEMENT DE FENETRES ET PORTES A L’USINE DE TRAITEMENT DU STANGER**

***Marché de travaux à procédure adaptée***

**DOCUMENT UNIQUE DE CAHIER DES CHARGES**

Le syndicat du stanger souhaite se doter d’un marché de :

* Fourniture et pose de fenêtres et portes à l’usine de traitement.

Ces prestations sont des prestations de remplacement de l’existant.

Une visite sur le site est exigée avant remise d’une offre

Lieu d’exécution : usine de traitement du stanger au lieu-dit « Le Stanger » à Carhaix-Plouguer (29)

L’exécution se caractérise par :

* La dépose et l’évacuation des anciennes menuiseries,
* La fourniture et la pose de :
* 6 fenêtres à battants en PVC (hauteur : 0.60 m – largeur : 1.50 m)
* 13 fenêtres coulissantes en PVC (hauteur : 1.30 m – largeur : 2.00 m)
* 3 fenêtres coulissantes en PVC (hauteur : 1.30 m – largeur : 1.50 m)
* 2 portes sécurité métalliques : 2 battants avec serrure Deny
* 1 porte sécurité : 1 battant – Serrure normale

Estimation prévisionnelle des travaux : 25 000 € HT

***Etabli à Poulaouën, le 17 juillet 2014***