CAHIER DES CHARGES

Identité de l'acheteur :

Mairie de Gouesnou

Service des sports

1 Place des Fusillés

29850 GOUESNOU

Tél : 02.98.07.86.90

Objet :

Fourniture de 2 défibrillateurs automatisés externe (DAE) et 4 armoires murales pour DAE, la collectivité possédant déjà 2 DAE (Modèle : Powerheart AED G3 de Cardiac Science)

L’offre comprendra :

- Un devis détaillé comprenant :

  - La fourniture de 2 défibrillateurs automatisés externe, entièrement automatiques

Les DAE doivent être conformes répondre aux caractéristiques définies à l’article R.6311-14 du Code de santé publique. Ils doivent être conformes aux normes et spécifications en vigueur. Ils devront notamment être marquées CE au titre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et répondre aux exigences de la norme NF EN 60601-2-4 relative aux règles particulières de sécurité.

Des messages visuels et vocaux audibles doivent accompagner l’utilisateur, les instructions doivent être claires et simples afin d’aider l’utilisateur quel qu’il soit.

  - La fourniture de 4 armoires murales extérieures :

-chauffées

-livrées avec transformateurs

-compatibles avec les défibrillateurs proposés et existants

-permettant de stocker une trousse d’intervention

  - La garantie des appareils et le coût des consommables : batterie et électrode.

  - La fourniture de 4 coffrets de signalétique à apposer sur l’équipement équipé.

  - La fourniture de 4 trousses d’intervention, permettant d’intervenir rapidement grâce aux accessoires nécessaires pour assurer les soins à la victime et la protection du sauveteur.

Renseignements techniques :

Yoann APPERE

02.98.07.28.09

sports@mairie-gouesnou.fr

Date de mise en ligne : 10 novembre 2014

Date de présentation des offres : 1 décembre 2014 à 12 h