## LOT 2
Commune de GOUESNOU
Création d'un terrain synthétique et parking en stabilisé au complexe sportif du Crann
LOT N° 2 - ECLAIRAGE Terrain
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU € HT | TOTAL HT
1 | PHASE PREPARATOIRE
1.1 | Installation de chantier et implantation des ouvrages | FFT | 1 |  | 0
1.2 | Clôture provisoire de chantier | FFT | 1 |  | 0
1.3 | Constat huissier après accord du maître d'œuvre | FFT | 1 |  | 0
1.4 | Signalisation du chantier | FFT | 1 |  | 0
1.5 | Implantation et contrôle par un géomètre | FFT | 1 |  | 0
1.6 | Etudes d'éxécution | FFT | 1 |  | 0
1.7 | Etudes géotechnique G3 EXE | FFT | 1 |  | 0
1.8 | Consuel | FFT | 1 |  | 0
1.9 | Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés | FFT | 1 |  | 0
1.10 | Remise en état des lieux | FFT | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 1 - PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
11 | RESEAUX SECS (Terrain de football)
11.1 | Tranchées pour réseau éclairage et sono | ml | 400 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose de câbles de terre cuivre 25 mm² | ml | 400 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose de gaines pour éclairage Ø 110 | ml | 785 |  | 0
11.4 | Fourniture et pose de gaines pour sono | ml | 400 |  | 0
11.5 | Fourniture et pose de chambres de tirage L1T | U | 7 |  | 0
11.6 | Fourniture et pose de câbles d'alimentation principale aux installations d'éclairage sportif | ml | 560 |  | 0
11.7 | Armoire de commande générale | U | 1 |  | 0
11.8 | Réalisation de massifs pour mâts d'éclairage, y compris essai au pénétromètre et vérification du béton | U | 6 |  | 0
11.9 | Mise en œuvre de protection de pied de mâts | U | 6 |  | 0
11.10 | Fourniture et pose de mât, avec échelons et ligne de vie
| 24 m | U | 6 |  | 0
11.11 | Fourniture et pose de projecteurs à iodure métallique y compris fils d'alimentation
| 2 000 W (4x6 + 2x4) | U | 32 |  | 0
| SOUS TOTAL 11 - RESEAUX SECS (Terrain de football) |  |  |  | 0
11 | RESEAUX SECS (Boulodrome)
11.1 | Tranchées pour réseau éclairage | ml | 590 |  | 0
11.1 | Fourniture et pose de câbles de puissance (liaison BT-local TGBT) | ml | 345 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose de câbles de terre cuivre 25 mm² | ml | 345 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose de gaines pour éclairage public | ml | 345 |  | 0
11.4 | Fourniture et pose de gaines pour télésurveillance | ml | 45 |  | 0
11.5 | Fourniture et pose de chambres de tirage L1T | U | 4 |  | 0
11.6 | Fourniture et pose de câbles d'alimentation | ml | 345 |  | 0
11.8 | Réalisation de massifs pour mâts d'éclairage, y compris essai au pénétromètre et vérification du béton | U | 7 |  | 0
11.9 | Mise en œuvre de protections tubulaires de pied de mâts | U | 7 |  | 0
11.10 | Fourniture et pose de mâts simple crosse hauteur 10 m | U | 3 |  | 0
11.11 | Fourniture et pose de mâts simple crosse hauteur 5 m | U | 4 |  | 0
11.13 | Fourniture et pose de projecteurs 150 W | U | 7 |  | 0
11.14 | Fourniture et pose de projecteurs 2 000 W | U | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL 11 - RESEAUX SECS (Boulodrome) |  |  |  | 0
RECAPITULATIF TERRAIN SYNTHETIQUE
| SOUS TOTAL 1 - PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 11 - RESEAUX SECS (Terrain de football) |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 11 - RESEAUX SECS (Boulodrome) |  |  |  | 0
| TOTAL TERRAIN SYNTHETIQUE |  |  |  | 0
Prestations supplémentaires éventuelles - éclairage
11.1 | Tranchées pour réseau éclairage | ml | 150 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose de câbles de terre cuivre 25 mm² | ml | 150 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose de gaines pour éclairage public | ml | 150 |  | 0
11.5 | Fourniture et pose de chambres de tirage L1T | U | 2 |  | 0
11.6 | Fourniture et pose de câbles d'alimentation | ml | 150 |  | 0
11.8 | Réalisation de massifs pour mâts d'éclairage, y compris essai au pénétromètre et vérification du béton | U | 8 |  | 0
11.9 | Mise en œuvre de protection de pied de mâts | U | 8 |  | 0
11.12 | Fourniture et pose de mâts double crosse hauteur 5 m | U | 8 |  | 0
11.13 | Fourniture et pose de projecteurs 150 W | U | 16 |  | 0
| SOUS TOTAL PSE |  |  |  | 0