MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

        ( B.P.)

Maître de l'ouvrage
COMMUNE DE GOURLIZON

Objet du marché
AMENAGEMENT DE L’ESPACE INTERGENERATIONNEL

   Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
001	INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER / Ce prix rémunère : / Forfaitairement les frais d’installation et de signalisation de chantier. / Il comprend également : / - l’amenée et le repliement du matériel,-l’enlèvement en fin de chantier du matériel, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, / - la fourniture à pied d’œuvre et la maintenance de la signalisation nécessaire à l’organisation et à la durée du chantier, / - la mise en place et la surveillance pendant la durée du chantier, / -les dispositifs de signalisation seront conformes aux normes en vigueur et notamment à l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 livre I, 8ème partie : signalisation temporaire. Il est précisé que ce prix sera réglé en deux fractions : / -70 % du prix sera versé quand les installations de chantier seront achevées et le matériel amené à pied d’œuvre, / -30 % après remise en état des lieux. / LE FORFAIT: .................................................................................................................................................................. / ............................................................................... .................................................................................	......................,...............
002	TERRASSEMENTS GENERAUX / Ce prix rémunère : / au mètre cube l'exécution des terrassements exécutés à la pelle mécanique. Il comprend également : / - les piquetages généraux, spéciaux et complémentaires, / - l'extraction, le chargement, le transport des déblais et le déchargement en zone de dépôt autorisé, quelle que soit leur nature, y compris dépose des réseaux inutilisables, / - la protection de la plateforme contre les eaux de ruissellement, / - les sujétions particulières dues à la présence de câbles canalisations et ouvrages divers ainsi que les / Impératifs de circulation liés à la desserte de propriétés riveraines / LE METRE CUBE: ........................................................................................................................... / ............................................................................... ..........................................................................	.................... , ...............
003	TERRASSEMENT MANUEL / Ce prix rémunère : / au mètre cube l'exécution des terrassements exécutés à la main lorsque la présence immédiate de conduites ou d’obstacles ne permet pas l’utilisation d’engins. / LE METRE CUBE : ........................................................ ......................................................................... / ............................................................................... ........................................................................	.................... , ...............
004	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE / Ce prix rémunère : / au mètre cube en place la fourniture, le transport, le déchargement de terre végétale, le réglage et l'émietage des mottes de terre. / LE METRE CUBE : ....................................................................................................................... ......................................................................................................................................................	.....................,................
005	FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DE GNT A 0/31.5 CLASSEB2 / Ce prix rémunère : / à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de GNT A 0/31.5 clase B2. / Il comprend la fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre, le réglage et le compactage, les contrôles et reprises ainsi que toutes sujétions. / Le tonnage pris en compte sera celui résultant des bons de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier. / LA TONNE : ............................................................................................................................................... / …………………………………………………………………………………………………………….	....................,..................

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
006	FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT 0/80 / Ce prix rémunère : / à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de tout venant 0/80. / Il comprend la fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre, le réglage et le compactage, les contrôles et reprises ainsi que toutes sujétions. / Le tonnage pris en compte sera celui résultant des bons de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier. / LA TONNE : ............................................................................................................................................... / …………………………………………………………………………………………………………….	....................,..................
007	REVETEMENT DE CHAUSSE EN BETON BITUMINEUX 0/6 / Ce prix rémunère : / à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'une couche de roulement en béton bitumineux 0/6 à raison de 120 kg/m². / Il comprend également : / - la fourniture des matériaux et le liant, / - le réglage au finisseur, / - le compactage / - la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume. / LA TONNE : .................................................................................................................................. / .......................................................................................................................................................	......................, .... ........
008	REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX 0/6 A LA MAIN / Ce prix rémunère : / à la tonne la fabrication, le transport et la mise en œuvre d'une couche de roulement en béton bitumineux 0/6 à raison de 100 kg/m². / Il comprend également : / - les fournitures de matériaux et de liant, / - le réglage à la main et le compactage. / LE METRE CARRE :..................................................................................................................................... / ……………………………………………………………………………………………………………….	……………………
009	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE T1 / Ce prix rémunère : / la fourniture, le transport et la pose sur lit de béton de 0.10 m d'épaisseur, de bordures de trottoir préfabriquées en béton type T1 hautes et basses. Il comprend également le terrassement et le dosseret en béton. / LE METRE: .............................................................................................................................. / ……………………………………………………………………………………………………………	....................,.................
010	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE P1 / Ce prix rémunère : / la fourniture, le transport et la pose sur lit de béton de 0.10 m d'épaisseur, de bordures de trottoir préfabriquées en béton type P1 hautes et basses. Il comprend également le terrassement et le dosseret en béton. / LE METRE: ................................................................................................................................................... / ……………………………………………………………………………………………………………….	…………,…………….
011	FOURNITURE ET POSE DE TUYAU PVC CR8 dia 160mm EN TRANCHEE / Ce prix rémunère : / au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyau pvc de 160 mm de diamètre à écoulement libre en tranchée et à toutes profondeurs. / Il comprend également : / - le piquetage, la réalisation de la tranchée et l'évacuation des déblais toutes natures en excédents en zone de dépôt autorisé / - la fourniture, la mise en œuvre et le réglage du lit de pose de 10 cm en gravier 4/6.3, la fourniture, la mise en œuvre et le réglage de gravier 4/6.3 en enrobage des tuyaux jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, / - la fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31.5 en remblaiement de tranchée / LE METRE : .................................................................................................................................................. / .........................................................................................................................................................................	....................,..................

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
012	FOURNITURE ET POSE DE TUYAU PVC CR8 dia 125 mm EN TRANCHEE / Ce prix rémunère : / au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyau pvc de 125 mm de diamètre à écoulement libre en tranchée et à toutes profondeurs. / Il comprend également : / - le piquetage, la réalisation de la tranchée et l'évacuation des déblais toutes natures en excédents en zone de dépôt autorisé / - la fourniture, la mise en œuvre et le réglage du lit de pose de 10 cm en gravier 4/6.3, la fourniture, la mise en œuvre et le réglage de gravier 4/6.3 en enrobage des tuyaux jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, / - la fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31.5 en remblaiement de tranchée. / LE METRE : .................................................................................................................................................. / .........................................................................................................................................................................	....................,..................
013	FOURNITURE ET POSE DE REGARD A GRILLE CARREE CONCAVE 400X400 / Ce prix rémunère : / à l'unité la fourniture et la pose de regard à grille carrée concave de 400 x 400 mm extérieure. / Il comprend également : / - les terrassements nécessaires à la confection du regard / - le raccordement des canalisations, / - la confection du regard en béton, / - la fourniture et la pose d'une grille carrée concave de 400 x 400 mm extérieure en fonte, y compris cadre en fonte / - la mise à la cote définitive, le chargement et l'évacuation des déblais en zone de dépôt / autorisée, / - toutes les fournitures et sujétions diverses. / L'UNITE : .................................................................................................................................................... / ……………………………………………………………………………………………………………..	....................,..................
014	FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU A GRILLE TYPE « ACCODRAIN » DE 20 CM. / Ce prix rémunère : / au mètre la fourniture, le transport et la pose de caniveaux à grille type ACO DRAIN ou similaire, largeur utile 20 cm avec grille en fonte. / Il comprend les terrassements, l'évacuation des déblais, la fondation en béton de 15cm d'épaisseur dosé à 250kgs et le calage. La mise en œuvre de tous les éléments et le raccordement au réseau y compris le piquage. / LE METRE : .................................................................................................................................................. / .........................................................................................................................................................................	....................,..................
015	PUITS PERDU / Ce prix rémunère : à l'unité la confection de puits filtrants de 2,00 x1,50 x 1,50 / Il comprend : / - les terrassements nécessaires, / - la fourniture et la mise en œuvre d'un géotextile, / - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux drainants 40/70 ou 80/100 sur une épaisseur de 20 cm, / - les buses perforées diamètre 500 pour puits, / - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux drainants 40/70 ou 80/100 en remplissage autour des buses, / - le rabattement du géotextile, / - la fourniture et la mise en place de la dalle découverture, y compris le tampon fonte série sous / chaussée, avec mise à niveau. / L'UNITE : .................................................................................................................................................... / ……………………………………………………………………………………………………………..	……………,…………

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
016	PUITS PERDU / Ce prix rémunère : à l'unité la confection de puits filtrants de 2,50x2,50 x 2,50 / Il comprend : / - les terrassements nécessaires, / - la fourniture et la mise en œuvre d'un géotextile, / - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux drainants 40/70 ou 80/100 sur une épaisseur de 50 cm, / - les buses perforées diamètre 1000 pour puits, / - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux drainants 40/70 ou 80/100 en remplissage autour des buses, / - le rabattement du géotextile, / - la fourniture et la mise en place de la dalle de couverture, y compris le tampon fonte série sous chaussée avec mise à niveau. / L'UNITE : .................................................................................................................................................... / ……………………………………………………………………………………………………………..	……………,…………
017	CLOTURE EN GRILLAGE 1.00M DE HAUTEUR / Ce prix rémunère : / au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une clôture avec panneaux rigides soudé à mailles rectangulaires. Il comprend la fourniture et la pose : / - de panneaux rigides de grillage soudé, galvanisé à chaud plastifié de type "NYLOFOR 3D" ou similaire de couleur verte, longueur du panneau 2,50m, hauteur 1,00m / - de poteaux couleur verte de de 1,50m de hauteur de type "BEKAFIX" ou similaire scellés dans massifs béton de 0,50m / - de système de fixation de sécurité en métal de couleur verte. / LE METRE : ................................................................................................................................................... / .........................................................................................................................................................................	....................,..................
018	v / PORTAIL DE 1,00M DE LARGE / Ce prix rémunère : / à l'unité la fourniture et la pose d'un portail pivotant type industriel hauteur 1,00m. / Le portail comportera 1 arrêt à bascule, 1 serrure JDC et un verrou à baïonnette. / Il sera constitué de tubes en acier galvanisé et plastifié polyester de couleur verte. / Les poteaux seront en tube acier 100x100mm, épaisseur 3mm scellés dans massifs béton. / L'UNITE : .................................................................................................................................................... / ………………………………………………………………………………………………………………..	...................,.................
019	FOURNITURE ET POSE DE DALLES « GAZON » ALVEOLEES / Ce prix rémunère mètre carré, la fourniture et la pose de dalles alvéolées en béton de 8 à 10 cm d’épaisseur pour gazon sur aire de pique- nique. / Il comprend également : / La fournitur le transport des dalles, le réglage du fond de forme, l’apport d’un mélange terre-pierre, un lit de pose de 5cm d’épaisseur y compris toutes sujétions. / LE METRE CARRE: ...................................................................................................................................... / ………………………………………………………………………………………………………………..	……………,………….