## Feuil1
BASE : Route de Sainte- Sève
| Désignation | U | Qté | P.U. € HT | Montant H.T
EP 8 à EP11 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II , une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 8ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec crosse de 1 mètre équipée d'une lanterne CLIP 28 100 w SHP de chez Eclatec (ou équivalent) | U | 4
EP 7 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 8ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec crosse de 1 mètre équipée d'une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec et avec une 2ème crosse de 1 m équipée d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC (ou équivalent) | U | 1
EP 1 à EP 6 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 8ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec crosse de 1 mètre équipée d'une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec (ou équivalent) | U | 6
Mâts existants | Dépose de lanterne sur mât existant et remisage de cette dernière à l'atelier communal | U | 3
Fourniture et pose d'une crosse de 1m équipée d'une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec
Fourniture et pose d'un parasurtenseur
EP 12 | Réalisation d'une tranchée avec pose de fourreau de 75 mm | M | 10
| Câblage : compris dans poste "Câblage" ci-après | pour mémoire
| Raccordement sur mât existant | U | 1
| Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 6ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec crosse de 1 mètre équipée d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC ( ou équivalent) | U | 1
EP 13 | Réalisation d'une tranchée avec pose de fourreau de 75 mm | M | 18
| Câblage : compris dans poste "Câblage" ci-après | pour mémoire
| Raccordement sur mât existant | U | 1
| Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 6ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec crosse de 1 mètre équipée d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC ( ou équivalent) | U | 1
EP 14 | Déplacement de 2 m environ de mât existant H = 8 m comprenant toutes sujétions (création nouveau massif , confection de boîte sur câble existant, fourreau , câblage, démolition et évacuation ancien massif, …) | U | 3
Câblage | Fourniture et pose de câble 5G6 comportant 1conducteur de terre vert/jaune, les longueurs nécessaires aux raccordements | M | 400
Boites | Confection de boite de dérivation 150/35 ou 150/35/35, y compris sous tension | U | 2
Armoire EP | Rénovation de la Commande EP | F | 1
pose de la commande des modules nécessaires à la protection des départs équipés en LED (suivant Norme NFC 17-200) , ainsi que la pose d'un parasurtenseur général y compris toutes sujétions
Rapport | Fourniture d'un rapport de contrôle électrique | U | 1
fourniture d'un rapport sur la conformité du réseau déclairage public, établi par un organisme agréé, chargé de vérifier la conformité aux normes et décrets en vigueur
TOTAL € HT

## Feuil2
OPTION 1 : | Arrière Orange Bleue
| Désignation | U | Qté | P.U. € HT | Montant H.T
1 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 4 ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec (ou équivalent) | U | 4
2 | Fourniture et pose de câble 5G6 comportant 1conducteur de terre vert/jaune, les longueurs nécessaires aux raccordements (les fourreaux existent) | M | 120
3 | Raccordement sur mât existant | U | 1
4 | Fourniture et pose, sur mât existant, d'une crosse de 1 m équipée d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC ( ou équivalent) | U | 1
Option 1 : Total € HT
OPTION 2 : | rue Park ar Roudour
| Désignation | U | Qté | P.U. € HT | Montant H.T
1 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , massif d'ancrage existant. >> mât acier galvanisé, hauteur 4 ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) équipé d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC ( ou équivalent) | U | 3
2 | Fourniture et pose de câble 5G6 comportant 1conducteur de terre vert/jaune, les longueurs nécessaires aux raccordements (les fourreaux existent) | M | 66
3 | Raccordement sur mât existant y compris intégration du fourreau existant dans pied de mât | U | 3
Option 2 : Total € HT
OPTION 3 : | rue de Kerélisa
| Désignation | U | Qté | P.U. € HT | Montant H.T
1 | Déplacement de 2 m environ de mât existant H = 8 m comprenant toutes sujétions (création nouveau massif , confection de boîte sur câble existant, fourreau , câblage, démolition et évacuation ancien massif, …) | U | 5
2 | Fourniture et pose d'un nouveau candélabre cylindro-conique en acier galvanisé H= 8 m si nécessité de remplacement de mât à déplacer (article 1) cause corrosion très importante . Y compris dépose / pose lanterne existante | U | pour mémoire
Option 3 : Total € HT
OPTION 4 : | futur giratoire Kerélisa / Vern Creis
| Désignation | U | Qté | P.U. € HT | Montant H.T
1 | Dépose du mât existant de 8 m et sa lanterne à remiser à l'atelier communal. Conservation du massif d'ancrage | U | 1
| Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , massif d'ancrage réutilisé >> mât acier galvanisé, hauteur 4 ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) équipé d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC ( ou équivalent) | U | 1
2 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 8ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec (ou équivalent) | U | 1
3 | Fourniture et pose, sur mât existant, d'une crosse de 1 m équipée d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC ( ou équivalent) | U | 1
4 | Dépose du mât existant de 8 m et sa lanterne à remiser à l'atelier communal. Conservation du massif d'ancrage | U | 1
| Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , massif d'ancrage réutilisé, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 8ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec crosse de 1 m équipée d'une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec (ou équivalent) + avec une 2ème crosse de 1 m équipée d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC (ou équivalent) | U | 1
5 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 8ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec (ou équivalent) | U | 1
6 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 8ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec crosse de 1 mètre équipée d'une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec et avec une 2ème crosse de 1 m équipée d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC (ou équivalent) | U | 1
7 | Fourniture et pose de candélabre cylindro-conique, équipé d'un coffret de classe II avec parasurtenseur, une liaison équipotentielle est réalisée entre les mâts à l'aide du conducteur vert/jaune. Chaque mât est également rélié à la terre individuellement. Comprenant également le levage, la fixation, le raccordement , inclus massif d'ancrage correspondant, comprenant le terrassement, le béton, les tiges d'ancrage, les réservations, l'ensemble réglé et en ordre de marche >> mât acier galvanisé, hauteur 8ml ( pas de thermolaquage ; protection bitumineuse en pied de mât) avec crosse de 1 mètre équipée d'une lanterne leds CLIP 28 ERS 65W de chez Eclatec et avec une 2ème crosse de 1 m équipée d'un projecteur NEOS 3 ZEBRA Led 100 w COMATELEC (ou équivalent) | U | 1
8 | Réalisation d'une tranchée avec pose de fourreau de 75 mm | M | 60
9 | Fourniture et pose de câble 5G6 comportant 1conducteur de terre vert/jaune, les longueurs nécessaires aux raccordements | M | 80
10 | Raccordement sur mât existant | U | 1
Option 4 : Total € HT