CAHIER DES clauses TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

MISSION DIAGNOSTIC

pour la transformation du presbytère en bibliothèque

Maître d’ouvrage : Mairie de Gouézec

5 rue Karreg an Tan

29190 GOUEZEC

Tél : 02 98 73 30 06

Courriel : mairie.gouezec@orange.fr

Date et heure limites de remise des offres : mercredi 30 mars 2016 à 12 heures

Ce document précise le contenu des éléments de mission de diagnostic, qui est conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération. Elles ont pour objet de :

- établir un état des lieux ;

- fournir une analyse du bâtiment  dans son environnement ;

- procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements d'hygiène et de sécurité ;

- permettre d'établir un rapport de synthèse sur l’état du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Seuls sont confiés au maître d’œuvre les éléments de mission cochés à l’article AP6 du CCAP.

1- 	Relevé d’état des lieux

Les relevés ont pour objet de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état des ouvrages existants.

1.1 - Documents nécessaires à l’établissement de l’état de lieux

Lors de la signature du contrat, l’annexe 1 du CCTP est remplie conjointement par la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre. Cette annexe définit la liste des documents nécessaires à l’établissement de l’état des lieux, en précisant s’ils ont été fournis par le maître d’ouvrage ou s’ils sont encore à réaliser.

Si les documents nécessaires à l’état des lieux ne sont pas fournis par le maître d’ouvrage, leur établissement est confié soit à la maîtrise d’œuvre titulaire du marché, soit à des prestataires extérieurs, par contrat séparé et à la charge du maître d’ouvrage.

Si au cours de l’exécution du présent marché, le maître d’œuvre constate que certains documents fournis par le maître d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maître d’ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire du marché, soit à un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission fait l’objet d’une rémunération supplémentaire.

1.2 - Relevé et représentation graphique des ouvrages existants

Le maître d’œuvre complète les documents fournis par le maître d’ouvrage et établit ceux qui le concernent et qui sont déterminées par l’annexe 1 du CCTP.

En cas de saisie des données sur support informatique, le type de support et le format des données sont définis à l’article 7.2 du CCAP. A défaut, le format est celui choisi par le maître d’œuvre.

1.3 - Relevé des désordres apparents

Le maître d’œuvre constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des ouvrages existants pouvant entraîner des difficultés et surcoûts dans la réalisation de l’opération envisagée.

Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. Il transmet cette liste au maître d’ouvrage.

Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage de confier, soit à lui-même, par avenant, soit à un spécialiste, une mission d’expertise technique.

1.4 - Mission d’expertise technique / Investigations complémentaires

Cette mission a pour objet de déterminer la gravité et l’évolution probable des désordres, d’en rechercher les causes et de proposer les options envisageables pour y remédier.

Si les conséquences techniques et financières de ces désordres sont susceptibles de remettre la réalisation de l’opération en cause, le maître d’œuvre en informe le maître d’ouvrage.

2 – Analyse du bâtiment dans son environnement

2.1 - Règles et contraintes applicables à l’opération

Cette prestation a pour objet de vérifier la faisabilité réglementaire de l’opération envisagée.

Le maître d’ouvrage transmet toute information dont il a connaissance et qui peut influencer la réalisation de l’opération envisagée et notamment les servitudes dont bénéficierait le site ou qui seraient à sa charge.

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre établissent la liste des différents organismes détenteurs d’informations ou qui seront appelés à délivrer un avis. Le maître d’œuvre collecte auprès de ces organismes les informations réglementaires applicables à l’opération envisagée.

Il attire l’attention du maître d’ouvrage sur les contraintes résultant de la situation géographique du site (protection des monuments historiques, etc.), ou de l’environnement (voie routière, ligne à haute tension, gazoduc, etc.).

Il analyse les dispositions d’urbanisme applicables, et précise les limites éventuelles d’accès aux voies publiques ou de raccordement aux réseaux publics.

Au regard de la réglementation applicable, il étudie la possibilité d’adapter le bâtiment et ses accès à sa nouvelle fonction (sécurité incendie, services sanitaires, accessibilité handicapés, stationnement, acoustique, etc.).

Le maître d’œuvre établit un rapport et le transmet au maître d’ouvrage.

Après analyse de tous ces éléments, le maître d’œuvre signale, s’il y a lieu, les opérations qu’il serait nécessaire d’engager pour lever les obstacles à la réalisation du projet.

2.2 - Analyse de l’impact du bâtiment sur son environnement

Le maître d’œuvre analyse la situation du bâtiment existant dans son contexte urbain ou rural et analyse la ou les fonctions que remplissent le bâtiment existant (culturel, social, administratif, technique, éducatif, etc.)

Il analyse le rapport du bâtiment existant avec l’architecture des constructions voisines ou en vis-à-vis :

- unité éventuelle liée à l’époque de création, au mode constructif, à la volumétrie, aux matériaux, aux détails, etc.

- contraste délibéré découlant des fonctions différentes des bâtiments juxtaposés,

- rupture éventuelle subie entre les bâtiments composant le quartier.

Cet examen doit aussi prendre en compte les informations disponibles sur l’évolution du bourg.

3 - Analyse technique

L’analyse technique s’effectue à partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés d’état des lieux définis précédemment.

Le maître d’œuvre procède à l’analyse réglementaire et technique des installations au regard du futur usage du bâtiment. Il procède à l’examen de leur état général, constate les désordres ou anomalies localisés et examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature des solutions à apporter aux désordres constatés : modifications, réfection partielle ou totale, etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-après.

3.1 - Voiries et réseaux extérieurs

L’analyse technique porte sur les réseaux suivants :

- eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales

- eau froide, eau chaude

- gaz, électricité, téléphone,

- voiries, etc.

Elle implique en outre, une enquête auprès des compagnies concessionnaires pour les réseaux et des services municipaux et de la préfecture pour les voiries.

3.2 - Structures

L’analyse technique porte sur les ouvrages suivants :

- les ouvrages de fondations

- les structures verticales

- les structures horizontales

- les ouvrages d’étanchéité en terrasse

- les charpentes et couvertures

- les maçonneries, etc.

Elle implique en outre l’examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur stabilité au feu.

3.3 - Façades

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- matériaux et revêtements,

- ouvrants,

- occultations,

- protections solaires,

- vitrages,

- isolation thermique, phonique

- étanchéité, etc.

Elle implique en outre l’analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au feu.

3.4 - Second œuvre

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- menuiseries intérieures,

- cloisons mobiles,

- faux plafonds,

- revêtements de sols, revêtements muraux, etc.

Elle implique en outre l’analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au feu.

3.5 - Fluides (chauffage, ventilation, plomberie)

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- locaux techniques,

- distribution des fluides,

- équipements et appareillages (radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs, sanitaires), etc.

3.6 - Electricité courants forts

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- transformateurs,

- tableaux généraux basse tension,

- tableaux et armoires,

- réseaux de distribution (chemins de câble, câblage),

- appareillages (luminaires, interrupteurs),

- blocs de secours, etc.

3.7 - Electricité courants faibles

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- Sécurité Système Incendie (SSI),

- téléphone, etc.

3.8 - Analyse de l’état sanitaire des ouvrages

Le maître d’œuvre analyse l’état sanitaire des ouvrages existants.

Dans ce cadre, il recense les pollutions préalablement décelées.

Si l’analyse sanitaire fait apparaître la présence de pollutions ou de parasites, non décelés préalablement et dont l’éradication est nécessaire, ou si la législation rend obligatoire l’élaboration d’un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages, champignons, etc.), le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage de confier, par contrat séparé, soit à lui-même soit à un professionnel qualifié, l’établissement des investigations complémentaires nécessaires.

Il propose au maître d’ouvrage les dispositions générales à prendre.

4 - Faisabilité de l’opération

La faisabilité de l’opération se déduit, à partir du pré-programme élaboré par le maître d’ouvrage, des résultats du diagnostic, des scénarios d’utilisation et de l’estimation financière.

4.1 - Synthèse

A l’issue des analyses réglementaires, urbanistiques, architecturales et techniques, le maître d’œuvre établit un rapport permettant de renseigner le maître d’ouvrage sur :

- l’état général du bâtiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques structurelles, techniques et architecturales, les ouvrages pouvant être conservés en l’état, ceux nécessitant une remise à niveau et ceux nécessitant un remplacement.

- l’état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont susceptibles de modifications ;

- l’éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux d’investigation au maître d’œuvre, par avenant, ou à des spécialistes habilités.

Ce rapport permet d’appréhender aussi complètement que possible l’ensemble des contraintes à prendre en compte pour la conception et la réalisation du projet.

4.2 - Scénarios d’utilisation

Le maître d’œuvre propose les orientations répondant au pré-programme défini par le maître d’ouvrage.

Il établit des principes de solution et schémas fonctionnels et techniques de remise à niveau ou de réfection.

En cas de saisie des données sur support informatique, le type de support et le format des données sont définis à l’article 7.2 du CCAP. A défaut, ce format est celui choisi par le maître d’œuvre.

4.3 - Estimation financière

Le maître d’œuvre établit et transmet au maître d’ouvrage une estimation financière des travaux et une estimation sommaire de la mission de maîtrise d’œuvre ultérieure.

4.4 - Conclusions sur la faisabilité

A partir du scénario et de l’estimation financière qu’il a établie, le maître d’œuvre transmet au maître d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l’opération.