## DEVIS
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PRIX UNIT. | TOTAL | FILTRE
1 | CHAPITRE 1-INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER |  |  |  |  | 1
1.1 | installation et repli de chantier | Ft | 1 |  |  | 1
2 | CHAPITRE 2 - TERRASSEMENT |  |  |  |  | 1
2.1 | TRANCHEES |  |  |  |  | 1
2.1.1 | Tranchées pour pose de canalisations de branchements | ml | 60 |  |  | 1
2.1.2 | Tranchées pour pose de canalisations principales |  |  |  |  | 1
2.1.2.1 | E<130 mm | ml | 1280 |  |  | 1
2.1.6 | P.V. pour terrain rocheux |  |  |  |  | 1
2.1.6.5 | emploi de B.R.H. pour canalisation de E < à 130 mm | dm/m | 500 |  |  | 1
2.2 | TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 1
2.2.6 | Fourniture et pose de grillage avertisseur | ml | 1340 |  |  | 1
2.2.8 | Reprofilage de fossé | ml | 600 |  |  | 1
2.3 | REMBLAIEMENTS |  |  |  |  | 1
2.3.1 | Fourniture et mise en place de sable | m3 | 350 |  |  | 1
2.3.5 | Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5 | m3 | 350 |  |  | 1
2.3.6 | Fourniture et mise en place de Grave ciment | m3 | 20 |  |  | 1
3 | CHAPITRE3 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT |  |  |  |  | 1
3.8 | CANALISATIONS EN PVC SERIE 16 BAR |  |  |  |  | 1
3.8.4 | E 93,8/110 mm | ml | 1280 |  |  | 1
3.10 | PIECES DE RACCORD FONTE
3.10.2 | STANDARD
3.10.2.1 | FOURNITURE ET POSE DE TE OU DE MANCHON EN FONTE |  |  |  |  | 1
3.10.2.1.3 | E 100 mm | u | 6 |  |  | 1
3.10.2.1.5 | E 150 mm | u | 1 |  |  | 1
3.10.2.2 | FOURNITURE ET POSE DE BE, DE BU OU DE PLAQUES PLEINES |  |  |  |  | 1
3.10.2.2.1 | E 60 mm | u | 2 |  |  | 1
3.10.2.2.3 | E 100 mm | u | 6 |  |  | 1
3.10.2.2.5 | E 150 mm | u | 2 |  |  | 1
3.10.2.3 | FOURNITURE ET POSE DE COUDES OU CÔNES EN FONTE |  |  |  |  | 1
3.10.2.3.1 | E 60 mm | u | 2 |  |  | 1
3.10.2.3.3 | E 100 mm | u | 10 |  |  | 1
3.10.2.3.5 | E 150 mm | u | 2 |  |  | 1
3.12 | PIECES DE RACCORD POUR PVC |  |  |  |  | 1
3.12.1 | F. ET P. D'ADAPTATEURS PN16 |  |  |  |  | 1
3.12.1.2 | E 60 mm pour tube DN63 | u | 3 |  |  | 1
3.12.1.4 | E 100 mm pour tube DN110 | u | 10 |  |  | 1
3.16 | DIVERS SUR CANALISATIONS |  |  |  |  | 1
3.16.1 | RACCORDEMENTS |  |  |  |  | 1
3.16.1.1 | Raccordement droit sur canalisation existante | u | 2 |  |  | 1
3.16.1.2 | Raccordement perpendiculaire sur conduite existante | u | 2 |  |  | 1
4 | CHAPITRE 4 - ROBINETTERIE - FONTAINERIE |  |  |  |  | 1
4.1 | F. ET P. DE ROBINETS - VANNES |  |  |  |  | 1
4.1.2 | E 60 mm | u | 2 |  |  | 1
4.1.4 | E 100 mm | u | 7 |  |  | 1
4.1.6 | E 150 mm | u | 2 |  |  | 1
4.3 | ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE |  |  |  |  | 1
4.3.1 | F. et P. B.A.C complète avec tête de 13 Kg | u | 11 |  |  | 1
4.5 | APPAREIL DE PROTECTION DES CONDUITES |  |  |  |  | 1
4.5.1 | Ventouse automatique à boule |  |  |  |  | 1
4.5.1.1 | E 40 mm | u | 1 |  |  | 1
5 | CHAPITRE 5 - MACONNERIE ET TRAVAUX SPECIAUX |  |  |  |  | #REF!
5.1 | BETON |  |  |  |  | 1
5.1.1 | béton pour la confection des butées | m3 | 1.5 |  |  | 1
5.2 | TAMPONS ET REGARDS |  |  |  |  | 1
5.2.1 | tampons et regards avec cadre pour chaussées |  |  |  |  | 1
5.2.1.1 | de 600 mm | u | 1 |  |  | 1
5.5 | REGARDS |  |  |  |  | 1
5.5.1 | Regard |  |  |  |  | 1
5.5.1.1 | de diamètre 1000 mm | u | 1 |  |  | 1
5.6 | CANALISATIONS EN BETON |  |  |  |  | 1
5.6.1 | de 300 mm | ml | 20 |  |  | 1
5.7 | FONCAGES ET FORAGES |  |  |  |  | #REF!
5.7.2 | POUR CANALISATIONS DE BRANCHEMENTS |  |  |  |  | 1
5.7.2.1 | pour une canalisation de: |  |  |  |  | 1
5.7.2.1.1 | E 25 mm | ml | 60 |  |  | 1
6 | CHAPITRE 6 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS |  |  |  |  | 1
6.1 | DISPOSITIF DE BRANCHEMENT PARTICULIER |  |  |  |  | 1
6.1.1 | Sur conduite en fonte ou PVC |  |  |  |  | 1
6.1.1.1 | DN20 40x300 (pour tube de E ext. 25 mm ) | u | 15 |  |  | 1
6.2 | CANALISATIONS DE BRANCHEMENT |  |  |  |  | 1
6.2.1 | FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PEHD PN16 |  |  |  |  | 1
6.2.1.1 | PE80 - EAU POTABLE 16 - 25 x 3 | ml | 120 |  |  | 1
7 | CHAPITRE 7 - REFECTIONS |  |  |  |  | #REF!
7.1 | REFECTION DE CHAUSSEES |  |  |  |  | #REF!
7.1.1 | COUCHES DE SURFACE |  |  |  |  | 1
7.1.1.1 | chaussées et trottoirs empierrés | m2 | 500 |  |  | 1
7.1.1.3 | chaussées et trottoirs revêtus d'enrobés |  |  |  |  | #REF!
7.1.1.3.2 | béton bitumeux semi grenu (BBSG) d'une granularité de : |  |  |  |  | 1
7.1.1.3.2.1 | 0/10 sur une épaisseur de 6 cm | m2 | 350 |  |  | 1
8 | CHAPITRE 8 PLANS - MISE EN SERVICE DU RESEAU |  |  |  |  | 1
8.1 | PLANS DES OUVRAGES EXECUTES | ml | 1340 |  |  | 1
8.2 | MISE EN SERVICE DU RESEAU | u | 1 |  |  | 1
TOTAL HT
| TVA |  | 20%
TOTAL TTC
Le Titulaire du marché: Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visa
La Personne Responsable du Marché: Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visa